第３６号様式（第７２条関係）

設置 地下水揚水施設 届出書 変更 年 月 日 稲 城 市 長 殿 住 所 稲城市東長沼○○○○－○○ 氏 名 ㈱□□□ 代表取締役 △△△△ （法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 第４項 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第１３４条 の規定により、次のとおり届け出ます。 第５項 揚水施設 の所在地 事業場等の名称 いなぎ○○○○ビルディング 住所 稲城市平尾○－○－○ 業種・作業の種類 事務所ビル 地下水揚水施設の構造等 別紙のとおり ※受付欄 備 考 ※印の欄には記入しないこと。

（日本産業規格A列４番）

別　紙

地下水の揚水施設の構造等 揚水施設の構造 名称又は番号 いなぎ○○○○ビルディング １号井戸 設置・変更年月日 年 月 日 さく井年月日 年 月 日 深度（地表面下ｍ）・側管口径（㎜） 深 度 １５０ ｍ、 側管口径 ３５０ ㎜ ストレーナーの位置 （ 地 表 面 下 ｍ ） １４０ｍ～ １４５ｍ、 ｍ～ ｍ ｍ～ ｍ、 ｍ～ ｍ 揚水機 種類・名称・型式 ○○○製 深井戸用水中ポンプ □□ＸＹＺ－□□ 原動機の出力・揚水能力 ２．２ ㎾ １００ ℓ／分 吐出口断面積 ６ ㎠ 水量測定器 種類・名称・型式 接線羽根車式水道メーター（直読型） ＡＢＣ△△－△ 検定年月日 年 月 日 地下水位 計測方法（計器名称） ロープ式水位計 （○○○型） 静止水位、揚水水位（地表面下ｍ） 静止水位 ｍ、 揚水水位 ｍ 地下水揚水量 １０ ㎥ （１日平均） 地下水の用途 雑用水 （敷地内散水用） 施設数、吐出口断面積の合計、地下水揚水量の合計 変更前 施設数、吐出口断面積の合計 １ 本 ６ ㎠ 地下水揚水量の合計 １０ ㎥ （１日平均） 変更後 施設数、吐出口断面積の合計 本 ㎠ 地下水揚水量の合計 ㎥ （１日平均） 揚水施設担当者 所属、氏名、電話番号 施設管理課 稲城 一郎 電話 ０４２－３７８－２１１１ 備 考 １ 必要に応じ図面を添付すること。 ２ 複数の揚水施設の設置（変更）の場合は、地下水揚水施設の構造等については、揚水施設ごとに作成のこと。ただし、「施設数、吐出口断面積の合計、地下水揚水量の合計」の欄については、１枚目に記入し、２枚目以降には記入しないこと。 ３ 完成後、揚水試験を実施したときは、その報告書の写しを提出すること。

（日本産業規格Ａ列４番）

# Text boxes

記 載 例

作業の種類は、事業場での主な作業を記入してください。

井戸を設置している場所の住所を記入してください。

井戸を設置している場所の名称（個人宅の場合は個人名）を記入してください。

設置の場合、井戸完成予定日を記入してください。

現場立会い時に確認、記入していただきます。

記 載 例