排水設備工事完了届

※太い枠内を記入または丸で囲み、竣工図２部を添えて、工事完了後５日以内に提出してください。

年　　月　　日

稲　城　市　長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　　所

申　請　者　氏　　名

稲城市下水道条例第９条第１項により、下記の通り届け出ます。　　　　　　　　 電　　話

なお、確認及び検査に伴い宅地内の立ち入りを承認します。

| 下水道番号 | 第 号 | 【施工者検査項目】 市へ提出する前に、排水設備工事責任技術者が検査し、○印をつけること。 （該当しない項目は、訂正線を引くこと。） ※□は市のチェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 工事完了日 | 年 月 日 | 1.公共ますへの接続確認 ①管接合部の完全密着 ②埋戻・転圧状況 ③側塊目地の破損など （ｺﾝｸﾘｰﾄ製の場合） 2.掃除口の確認 ①設置位置 ②構造・機能 ③蓋の表示 ④地表面との高さ ⑤開閉状況の確認 | 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ | 3.配水管の状況 ①土被 ②勾配確認 ③管径 ④流れの確認 4.トラップの確認 ①設置の位置 ②構造・機能 ③外流し泥溜め | 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ | 5.分流式の確認 誤接続なし 6.図面との相違 ①汚水の表示 ②雨水の表示 ③記号の表示 7.井戸水の状況 ①接 続 ②メータ | 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 有・無 □ 有・無 □ |
| 工事施工場所 | 稲城市 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 者 | 住 所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 話 |  |  |  |  |  |  |  |
| 課 長 施設管理係 業務係 施設管理係 係 長 検査員 係 長 担当 受付確認 検 査 日： 年 月 日 時 分頃 引き渡し：□前 □済（告示 有・無 ）※無は業務係へ確認 検査説明：□通水の準備 □ます開閉 □他 検査結果：□合格 □不合格（再検査日： ） 備 考： 合 格 日： 年 月 日 □検査済証 □台帳 |

（注）押印は不要ですが、必ず利害関係者の承諾を得た上で届け出て下さい。担当者氏名：　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下水告示　　　　　年　　月　　日）