排水設備工事完了届

年　　月　　日

※太枠内を記入の上、竣工図を添えて工事完了後５日以内に届け出てください。

申 請 者 　 住　　所

氏　　名

※ 押印は不要ですが、必ず利害関係者の承諾を得た上で届け出てください。

稲　城　市　長　　様

稲城市下水道条例第９条第１項により、以下のとおり届け出ます。

なお、確認及び検査に伴う宅地内の立ち入りについて承認します。

| 下水道番号 |  | 第 号 | 【施工者検査項目】市へ提出する前に「排水設備工事責任技術者」が検査し、○印をつけること。 （該当しない項目は、訂正線を引くこと。） ※□は市のチェック欄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事完了日 |  | 年 月 日 | 1.公共ますへの接続確認 ①管接合部の完全密着 ②埋戻・転圧状況 ③側塊目地の破損など （ｺﾝｸﾘｰﾄ製の場合） 2.ます・掃除口の確認 ①設置位置 ②構造・機能 ③蓋の表示 ④地表面との高さ ⑤開閉状況の確認 | 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ | 3.排水管の状況 ①土被 ②勾配確認 ③管径 ④流れの確認 4.トラップの確認 ①設置の位置 ②構造・機能 ③外流し泥溜め 5.分流式の確認 誤接続なし | 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ | 6.図面との相違 ①汚水の表示 ②雨水の表示 ③記号の表示 7.井戸水の状況 ①接 続 ②井戸メータ 8.下水道使用 開始届の提出 | 適・否 □ 適・否 □ 適・否 □ 有・無 □ 有・無 □ 提出済 □ 本日提出□ |
| 工事施工場所 |  | 稲城市 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 者 | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事店名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代表者 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 担当者 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 | － － |  |  |  |  |  |  |
| 収 受 印 現地検査：□通水の確認 □ます開閉 □他 課長; 施設管理係; 業務係. 係長; 検査員; 受付確認; 供覧. 書面検査：□申請図変更箇所 □写真確認（有・無） 検 査 日： 年 月 日 時 分頃 検査結果：□合格 □不合格（再検査日： ） 検査済証：□交付 □不交付（理由： ） 備 考： 合 格 日： 年 月 日 □台帳 （下水告示 年 月 日） |